## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.02.02614.171 от 7.11.2024г.
Акт дефектации № 125.7
| бк "АЛЕУТ" |  | от 20.01.2026
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Аккумуляторные батареи
| Краткое содержание работ |  | Средний ремонт (пункт РВ 5.7)
№ п/п | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материалы. | Описание дефекта | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | Аккумуляторные батареи | Требуется зарядка | Проверка аккумуляторов Тестером АКБ-РВТ 720, проверка остаточной ёмкости с выдачей чеков следующих АКБ: 1. Система управления Аквамастер 200А - 6шт. 2.ГМССБ 92 Аh - 2шт 3. ДПЖН - 115А - 2шт 4. ГМССБ 140 А - 2шт | шт | 12
| Представитель подрядчика____________________ |  | Представитель судна б/к "Алеут" ___________________
| Инженер-технолог__________________________ |  | Представитель заказчика____________________________
Мастер ОТК ________________________