## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.01.01544.171 от 7.11.2024г.
Акт дефектации № 135.5
| бк "АЛЕУТ" |  | от 03.03.2026
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Автоматические выключатели генераторов переменного тока Caterpillar 3024F
| Краткое содержание работ |  | Средний ремонт (пункт РВ 5.5)
№ п/п | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материалы. | Описание дефекта | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | Автоматические выключатели генераторов переменного тока Caterpillar 3024F | Требование РМРС | Демонтаж/монтаж. Доставить в лабораторию/судно.произвести проверку, настройку срабатывания защит автоматов по максимальному току, перегрузке, обратной мощности. Минимальному напряжению. Составить Акт. Предьявить л/с, ОТК, Регистру. | шт | 2
| Представитель подрядчика_________________________ |  | Представитель судна бк "АЛЕУТ"___________________
| Мастер__________________________ |  | Представитель заказчика____________________________