## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.01.01544.171 от 7.11.2024г.
Акт дефектации № 135.6
| бк "АЛЕУТ" |  | от 13.02.2026
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Электроприводы ответственного назначения СЭС-3204F
| Краткое содержание работ |  | Средний ремонт (пункт РВ 5.6)
№ п/п | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материалы. | Описание дефекта | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | Электроприводы ответственного назначения СЭС-3204F | Требование РМРС | Произвести проверку, настройку срабатывания тепловых реле автоматических выключателей электроприводов ответственных потребителей. Составить Акт. Предьявить л/с, ОТК, Регистру | шт | 17
| Представитель подрядчика_________________________ |  | Представитель судна бк "АЛЕУТ"___________________
| Мастер__________________________ |  | Представитель заказчика____________________________