## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.01.01544.171 от 7.11.2024г.
Акт дефектации № 6-Э
| бк "АЛЕУТ" |  | от 16.02.2026
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Изоляция наружного освещения
| Краткое содержание работ |  | Средний ремонт Доп.работа КП№5
№ п/п | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материалы. | Описание дефекта | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | Востановить изоляцию на кабелях наружного освещения | Эксплуатационный износ | Отсоединить/соединить, кабел. сечением 1,5мм от фонарей, зачистимть окисленные контакты фонарей. Востановить экран (омеднённый) на кабелях. | шт | 7
| Представитель подрядчика_________________________ |  | Представитель судна бк "АЛЕУТ"___________________
| Мастер__________________________ |  | Представитель заказчика____________________________